АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2013 г. № 462

г. Сысерть

# Об утверждении Порядка мониторинга

# системы теплоснабжения Сысертского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; статьей 18 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом  Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103; статьей 31 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.06.2005 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158,  от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.      № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г.  № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок мониторинга системы теплоснабжения Сысертского городского округа (далее – Порядок) (прилагается).

2. Первому заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа (К.В.Сурин) осуществлять организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга, в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Директорам предприятий жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа организовать функционирование системы мониторинга теплоснабжения на своих объектах и предоставление данных, в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Директору Единой дежурной диспетчерской службы Администрации Сысертского городского округа (А.А.Дмитрин) организовать создание единой базы данных.

5. Начальнику отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа (В.Б.Пыжьянов) проводить анализ базы данных мониторинга, в соответствии с утвержденным Порядком.

6. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на   первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского городского округа                                                                    А.Г.Карамышев

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30.10.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения Сысертского городского округа» |
| --- | --- |

ПОРЯДОК

мониторинга системы теплоснабжения Сысертского городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет взаимодействие органа местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

2. Система мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей (далее – система мониторинга).

3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

## II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

4. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, статистических данных об аварийности на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работ.

5. Оптимизация процесса составления планов проведения ремонтных работ на теплосетях.

6. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведение ремонтных работ на теплосетях.

## III. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

# 7. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и территориальном (муниципальном) уровнях.

# 7.1. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляют организации, эксплуатирующие теплосети.

# 7.2. На территориальном (муниципальном) уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация Сысертского городского округа.

## IV. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

# 8. Система мониторинга включает в себя:

# - сбор данных;

# - хранение, обработку и представление данных;

# - анализ и выдачу информации для принятия решения.

# 8.1. Сбор данных.

# Система сбора данных мониторинга за состоянием тепловых сетей объединяет в себе все существующие методы наблюдения за тепловыми сетями на территории Сысертского городского округа.

# В систему сбора данных вносятся данные по проведенным ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационным персоналом.

# Собирается следующая информация:

# - паспортная база данных технологического оборудования прокладок тепловых сетей;

# - расположение смежных коммуникаций в 5-ти метровой зоне вдоль прокладки теплосети, схема дренажных и канализационных сетей;

# - исполнительная документация в электронном виде (аксонометрические схемы теплопроводов);

# - данные о грунтах в зоне прокладки теплосети (грунтовые воды, суффозионные грунты).

# Сбор данных организуется на бумажных носителях и в электронном виде и вводится в базу данных (БД) Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Администрации Сысертского городского округа.

# Хранение, обработка и представление данных.

# Единая база данных ежегодно в срок до 01 ноября представляется в отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

# Специалисты отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа проводят анализ представленных данных.

# Анализ и выдача информации для принятия решения.

# На основе анализа базы данных принимается соответствующее решение.

# Система анализа и выдачи информации в тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

# Основным источником информации для статистической обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которая применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

# Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.